Wszyscy uczestnicy postępowania,

którzy pobrali SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy oleju opałowego EKOTERM PLUS dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło pismo następującej treści:

„Wnoszę o zmianę punktu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu następującym:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważnego”.

Odpowiedź:

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004r  Prawo Zamówień Publicznych (j.t: Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655) udziela odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza dostawy oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS lub równoważnego pod warunkiem, że spełnia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2001.

Wyjaśniamy, iż dotychczasowy zapis SIWZ wymieniał olej EKOTERM PLUS jako przedmiot zamówienia. Z uwagi na to, że w handlu występują inne oleje, których parametry są równoważne z w/w olejem opałowym, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie:

dotychczasowa nazwa zamówienia publicznego zmienia się na: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS lub równoważnego”.

Dyrektor

Dariusz Cykulski