Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-08-03

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-28 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

Dotyczy:

Wykonania robót budowlanych pod nazwą:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych.

W związku z wykonywaniem oferty na wymienione zadanie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie problematycznych tematów.

1. W dokumentacji elektrycznej zamieszczonej na stronie zamawiającego brak jest schematu tablicy TE-WP. Pomyłkowo powielona jest tablica R-G.

Bardzo proszę o zamieszczenie schematu tablicy TE-WP.

2. W przedmiarze robót elektrycznych nie ma ujętych tablic TE-IP oraz TK-IP mimo, że są ujęte w zestawieniu materiałowym.

Gdzie ująć tablice TE-IP i TK-IP i czy są one zawarte w branży elektrycznej czy niskoprądowej?

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 1 Schemat tablicy TE-WP znajduje się na stronie zamawiającego w pliku o nazwie „Rysunek 7”

Ad. 2 Zamawiający zamieścił skorygowany przedmiar robót na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl w pliku pod nazwa „Przedmiar robót elektrycznych – korekta”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.