Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-09/2009	 Inowrocław dnia: 2009-10-05

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-10-01 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Treść zapytania jest następująca :

dotyczy: Rozbudowa i przebudowa DPS w Ostrowie Filia w Tarnówku

Proszę o wyjaśnienie

- Rodzaj wbudowanych parapetów wewn. – drewniane, konglomerat marmurowy, lastryko.

2. Czy przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew, podwójny szpaler świerków w pasie szer 5,0 m wzdłuż wschodniej granicy działki, rozbiórka budynku gospodarczego wraz z osłoną śmietnika?

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem biura projektowego oraz Zamawiającego informujemy:

Ad. 1 Zgodnie z rozdziałem XI specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót parapety wewnętrzne powinny być systemowe z PCW w kolorze białym.

Ad. 2 Wycinka drzew nie jest objęta niniejszym postępowaniem. Rozbiórka śmietnika  została uwzględniona  w odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 29.09.2009r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.