Inowrocław, 26 czerwca 2008r

Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez Zarząd Powiatu

w Inowrocławiu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

AB3430-4/2008

Do Wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na „Remont budynku byłych warsztatów szkolnych Inowrocław, ul. Poznańska 384”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.)

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Remont budynku byłych warsztatów szkolnych Inowrocław, ul. Poznańska 384”

Do Zamawiającego zwrócono się z zapytaniem:

W związku z ogłoszonym przetargiem j.w. prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących SIWZ.

- Załączony do SIWZ przedmiar robót nie posiada podstawy nakładów i z wydaje się być wyodrębniony z większej całości. Czy na pewno obejmuje on cały zakres robót przewidzianych do wykonania.

- Brak w dokumentacji technicznej (DT) i specyfikacji technicznej (ST) rysunku oraz danych dotyczących daszków nad wejściami. Prosimy o uzupełnienie tych danych.

- Prosimy o podanie jaka fakturę ma mieć tynk zewnętrzny, kornik, baranek czy tynk gładki.

- Czy w obmiarze pozycja 130 zawarty jest obmiar na ocieplenie ościeży.

- Brak w przedmiarze robót między innymi :

- ustawień rusztowań i czasu ich pracy

- montażu listwy startowej

- montażu listew perforowanych z siatka w otworach okiennych i drzwiowych, oraz w narożnikach budynku.

6. W związku z dociepleniem budynku konieczne jest przełożenie jest instalacji odgromowej. Brak w przedmiarze robót

7.  Na jakiej wysokości zamontować listwę startową i jak ma być wykończona powierzchnia ścian poniżej tej listwy. Ukształtowanie terenu nie pozwala na umocowanie tej listwy na „gruncie”.

8.  Przedmiar robót nie obejmuje demontażu i ponownego montażu na ścianach obiektu lamp, czujek, wyłączników, drabin itp.

9.  Dobudówka do budynku głównego podlegająca dociepleniu jest zrujnowana bez rynien i rur spustowych. Żeby wykonać roboty termomodernizacyjne należy najpierw naprawić dach i fragmenty ścian budynku.

Odpowiedź:

## Ad 1. Zgodnie z punktem 3.1 SIWZ przedmiot zamówienia dotyczy docieplenia ścian budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i wymianą drzwi. Dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres prac przewidywany do wykonania w przyszłości.
Zgodnie z punktem 10.7 SIWZ oferta musi być sporządzona w oparciu o kalkulacje ceny z uwzględnieniem dokumentacji projektowej, stanu faktycznego miejsca wykonywania prac po przeprowadzeniu wizji lokalnej. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy w oszacowaniu ceny ofertowej.

## Ad.2 Informacje dotyczące daszków nad wejściami zostaną zamieszczone w uszczegółowieniu SIWZ, które ukaże się na stronie Zamawiającego.

## Ad  3.  Tynk zewnętrzny ma posiadać fakturę „kornik”

## Ad 4. W pozycji 130 przedmiaru robót nie jest zawarty obmiar na ocieplenie ościeży. Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić ocieplenie ościeży.

## Ad 5, 6, 8. Zgodnie z punktem 10.7 SIWZ oferta musi być sporządzona w oparciu o kalkulacje ceny z uwzględnieniem dokumentacji projektowej, stanu faktycznego miejsca wykonywania prac po przeprowadzeniu wizji lokalnej. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy w oszacowaniu ceny ofertowej.

## Ad 7. Listwa startowa ma być zamontowana pod cokołem przewidzianym na wysokości 25cm. Poniżej listwy startowej powierzchnie ściany należy ocieplić styropianem zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej, całość wykończyć tynkiem pomalowanym zgodnie z kolorystyką zawartą w dokumentacji projektowej.

## Ad 9. Zgodnie z pkt 3.1 SIWZ należy dokonać oceny stanu faktycznego miejsca wykonywania prac uwzględniając przy tym wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, które zostały określone w dokumentacji projektowej.