Inowrocław 2010-03-03

Wszyscy Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

Dot. Przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na stolarkę okienną drewnianą zespoloną w budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu ul.M. Konopnickiej 15

Pytanie .1

Proszę o podanie z jakiego rodzaju klejonki sosnowej mają być wykonane okna . Czy z klejonki sosnowej trójwarstwowej o  zewnętrznych warstwach litych , czy też z  klejonki sosnowej trójwarstwowej o zewnętrznych warstwach łączonych na mikrowczepy.

Odpowiedź

Wykonanie stolarki okiennej należy wykonać z klejonki sosnowej trójwarstwowej w systemie  sosna lita

Pytanie.2

W SWIOR zostało zapisane , że należy zastosować szybę zespoloną bezpieczna o gr 4 mm .

Odpowiedź

Do wyceny należ przyjąć szybę zespoloną z wewnętrzną szybą bezpieczną  o zestawie 33.1/16/4

Pytanie .3

Jaki rodzaj szprotów należy zastosować w oknach . Czy mają być to szproty konstrukcyjne , naklejane, między szybowe czy tez szproty naklejane w połączeniu ze szprotami wiedeńskimi znajdującymi się w środku pomiędzy dwoma szybami .

Odpowiedź

Szproty wykonać w systemie  szprot międzyszybowy.

Pytanie.4

Czy wymianie ulegają również parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Jeżeli tak to na jakie.

Odpowiedź

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne nie będą wymieniane

Pytanie.5

Czy dopuszczalne jest pokrycie ram okiennych lakierem akrylowym ekologicznym w kolorystyce wyszczególnionej w zamówieniu .

Odpowiedź

Pokrycie ram okiennych wykonać lakierem akrylowym ekologicznym

Pytanie.6

Czy warunkiem koniecznym jest posiadanie potwierdzenia wcześniejszych prac związanych z wymianą okien skrzynkowych na zespolone , czy tylko wykonania wymiany  okien drewnianych .

W.pkt. V.1.2. mówi się o wymianie stolarki okiennej skrzynkowej na zespoloną , natomiast natomiast pkt.X.12. nie ma już konieczności posiadania potwierdzenia demontażu okien skrzynkowych , proszę o doprecyzowanie , którym punktem mamy się kierować przy opracowaniu oferty.

Odpowiedź

W przedmiarze robót zapisano :

Wykucie stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej

Obsadzenie stolarki okiennej drewnianej zespolonej z obróbka obsadzenia

Przedmiar robót jest integralną częścią specyfikacji przetargowej  .

W związku z tym  konieczne jest posiadanie potwierdzenia wcześniejszych prac związanych z wymianą okiem skrzynkowych drewnianych na zespolone drewniane .