Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-07-29

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-24 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

dot. zadania: Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych.

„Wykonawca” zwraca się z następującymi zapytaniami.

- W poz. 15 przedmiaru robót budowlanych (EtapI) obliczono, że należy wykonać 276,05 m2 ścian murowanych gr. 25 cm. Z naszych obliczeń wynika, że powinno być ok. 430 m2 ścian murowanych zewnętrznych i ok. 330 m2 ścian murowanych wewnętrznych. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

- W poz. 11 przedmiaru robót (EtapI) obliczono, że należy wykonać 122,18 m2 ścian fundamentowych murowanych z bloczków betonowych? Naszych obliczeń wynika, że powinno być ok. 260 m2 tych ścian. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.

- W poz. 16 przedmiaru robót (EtapI) policzono ścianki działowe gr. 12 cm łącznie z obudową kanałów wentylacyjnych i pionów kanalizacyjnych. Ponieważ koszt wykonania ścianki jest znacznie niższy od kosztu obudowy kanałów i pionów prosimy o rozdzielenie przedmiaru ścianki i obudowy.

- Czy w wycenie należy uwzględnić zasłonki prysznicowe (10kpl)?

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Projektowego informujemy:

Ad. 1 W poz. 15 ilość podano w m3 a nie w m2.

Ad. 2 W poz. 11 ilość podano w m3 a nie w m2.

Ad. 3 Ze względu na wielkość obudowy kanałów i pionów należy je potraktować jak zwykłe ścianki działowe. Nie ma potrzeby na rozdzielenie przedmiaru na ścianki i obudowy.

Ad. 4 W cenie nie uwzględniać zasłonek prysznicowych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.