Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-09/2009	 Inowrocław dnia: 2009-10-02

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-09-29 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Treść zapytania jest następująca :

Dotyczy: zamówienia na wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.:

„Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.”

Zgodnie z art.. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ:

- W przedmiarze budowlanym uwzględnione są rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, a w opisie projektu budowlanego z PCV lub z blachy powlekanej. Proszę o podanie, którą wersję przyjąć do wyceny.

- Z czego mają być wykonane parapety zewnętrzne i wewnętrzne.

- Proszę o zamieszczenie danych dotyczących dźwigu towarowego

- Proszę o wyjaśnienie poz. 183 przedmiaru budowlanego.

- Proszę o uzupełnienie przedmiaru o rozbiórkę istniejącego utwardzenia betonowego gr.    20 cm, na powierzchni zabudowy projektowanego budynku.

6. Proszę o uściślenie rodzaju kruszywa przyjętego do wykonania podbudowy na projektowanych drogach.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem biura projektowego informujemy:

Ad. 1 Rynny i rury spustowe powinny być w jednolitym kolorze z PCW.

Ad. 2 Zgodnie z rozdziałem XI specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót parapety wewnętrzne powinny być systemowe z PCW w kolorze białym. Zgodnie z pkt. 194 przedmiaru robót parapety zewnętrzne powinny być wykonane z blachy powlekanej w kolorze identycznym jak rynny i rury spustowe.

Ad. 3 Dane dotyczące dźwigu towarowego zostały podane w poz. 41 na stronie 14 projektu technologicznego i są następujące:

Dźwig towarowy mały typu BKG 50.45/0 z drzwiami gilotynowymi z  progiem na wysokości parapetu, załadowanie jednostronne, maszynownia nad szybem, udźwig 50 kg, prędkość podnoszenia 0,45 m/s, ilość kondygnacji:

Piwnica – parter,

Szerokość kabiny 800 mm,

Szerokość szybu 1120 mm

Głębokość szybu 980 mm

Moc 1,2 KW – 230V

Jednocześnie należy w ofercie uwzględnić dostawę i montaż zsypu do brudnej odzieży jako wyposażenia technologicznego podlegającego montażowi.

Ad. 4 Ścianka całkowicie oszklona z drzwiami p.poż wymieniona w poz. 183 przedmiaru robót nie występuje.

Jednocześnie koryguje się ilość i powierzchnię drzwi p.poż. w sposób następujący:

- drzwi całkowicie przeszklone EIS 60 dymoszczelne o odporności ogniowej  60 min.

1,33 x 2,05 x 2                                    m2      5,45

- drzwi całkowicie przeszklone EI 30 o odporności ogniowej 30 min.

1,20 x 2,05 x 4                                    m2      9,84

- drzwi całkowicie przeszklone EI 30 o odporności ogniowej 30 min.

0,90 x 2,05 x 2                                    m2      3,69

- drzwi pełne EI 30 o odporności ogniowej 30 min

0,90 x 2,05 x 7                                    m2    12,91

- drzwi pełne EI 60 o odporności ogniowej 60 min.

0,90 x 2,05 x 1                                    m2      1,84

- drzwi pełne EIS 60dymoszczelne o odporności ogniowej 60 min.

0,90 x 2,05 x 1                                    m2      1,84

Wymiary zostały podane w świetle ościeżnic.

Ad. 5 Przedmiar robót należy uzupełnić o następujące pozycje:

- KNR       Rozbiórka nawierzchni betonowych drogowych  grubości całkowitej 20 cm

2-31

0810/05  + 8 x 06                                 m2  560

- KNR 4-04                Rozbiórka konstrukcji betonowych.

0303/04                      (schody, zjazd, murek)              m3 7,20

- KNR 4-04               Wywóz gruzu przy mechanicznym załadunku i rozładunku

1103/01 + 04 + 9 x 05   na odległość 10 km     m3 119,20

- Kalk. Indywid.      Wyburzenie istniejącego śmietnika z wywozem gruzu Kpl. 1.

- Kalk. Indywid.      Koszty przyjęcia gruzu na wysypisku.

Jednocześnie wobec wprowadzenia nawierzchni drogowych podlegających rozbiórce należy pomniejszyć odpowiednio roboty ziemne.

Ad. 6 Należy zastosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm. Zastosowane kruszywo musi odpowiadać wymaganiom normowym. Przykładowo można zastosować kruszywo twarde melafirowane.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  informuje, iż. w związku z udzielonymi odpowiedziami niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie ofert.

W związku powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 08 października 2009r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 października 2009r. o godz 13:00.  Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.