Dom Pomocy Społecznej

w  Inowrocławiu

ul. Wierzbińskiego 49           				Inowrocław. 13.10.2009r

Znak  sprawy : DPS-ZP/03/09

MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż fabrycznie  nowych  urządzeń i sprzętu do pomieszczeń kuchni Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

przy  ul. Wierzbińskiego 49

W związku  z modyfikacją w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  doprecyzowaniu  ulegają części  składowe przedmiotu  zamówienia – parametry  techniczne i wymiary  wyposażenia i otrzymuje  brzmienie:

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MEBLI

| Lp. | Nazwa | Charakterystyka | Sztuk | Moc | Napięcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basen 3-komorowy | Głębokość komór 300 mm, rant tylni, rant lewy, rant prawy. Wymiary 1820x700x850 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Syfony w komplecie. | 1 |  |  |
| 2 | Stół z półką | Rant tylni, rant lewy, rant prawy. Wymiary 1820x800x850 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Blat stołu wzmocniony omegą. | 1 |  |  |
| 3 | Zmywarka do szkła i naczyń | Wymiary 550x630x825 mm. Zasilanie ciepłą lub zimną wodą. Wielkość kosza 500x500 mm. Cykl mycia 3 minuty. Wydajność 360 talerzy na godzinę. Wyrskość komory mycia 345 mm. Wbudowane dozowniki detergentu oraz nabłyszczacza. Podwójne drzwi. W komplecie kosz do talerzy, kosz plaski z koszem na talerze, zmiękczacz do wody z jednym kranem, płyn myjący oraz płyn nabłyszczający oraz sol do zmiękczacza. | 1 | 6,75 kW | 400 V |
| 4 | Podstawa pod zmywarkę | Wymiary 550x630x500 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. | 1 |  |  |
| 5 | Szafka z blatem roboczym | Drzwi uchylne, rant tylni. Wymiary 500x600x850 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Blat stołu wzmocniony omegą. | 1 |  |  |
| 6 | Szafa przelotowa | Drzwi uchylne. Wymiary 1150x700x1800 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. | 1 |  |  |
| 7 | Regał ociekowy | 4 półki ociekowe oraz wysuwany pojemnik na zbierającą się wodę w dolnej części regału. Wymiary 890x600x1800. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. | 1 |  |  |
| 8 | Szafka z blatem roboczym | Drzwi uchylne. Rant tylni, rant lewy. Wymiary 1000x600x850 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Blat stołu wzmocniony omegą. | 1 |  |  |
| 9 | Szafka z blatem roboczym | Drzwi uchylne oraz moduł trzech szuflad. Rant tylni, rant prawy. Wymiary 1380x600x850 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Blat stołu wzmocniony omegą. | 1 |  |  |
| 10 | Piec konwekcyjno – parowy elektryczny | Pojemność pieca 6 x GN 1/1. Piec sterowany elektrycznie, posiadający wyświetlacz ciekłokrystaliczny. 3-punktowa sonda termiczna. Książka kucharska z podziałem na grupy. 200 programów po 5 kroków. Niskotemperaturowe pieczenie oraz Delta T. przegrzew oraz schłodzenie komory. Automatyczne mycie. Cykle pracy (gorące powietrze, kombi + precyzyjne nastawienie wilgotności, gotowanie w parze, regeneracja), prysznic, klapka do osuszania komory, system wtórnego wykorzystania ciepła, oświetlenie halogenowe. Wymiary 920x791x787 mm. W zestawie podstawa na pojemniki GN, zmiękczacz do wody z jednym kranem oraz środki chemiczne do mycia. | 1 | 10,2 kW | 400 V |
| 11 | Patelnia elektryczna | Wymiary 700x600x850 mm. Ręczny przechyl misy. Patelnia wykonana ze stali nierdzewnej. Sposób montowania – pojedyncza noga montowana do podłoża. | 1 | 5.4 kW | 400 V |
| 12 | Kuter | Wymiary 280x350x490 mm. Obroty 1500/3000 obrotów na minutę. Pojemność 5,5 litra. Automatyczne blokowanie zbiornika. Obudowa metalowa. Pokrywa z poliwęglanu. Wbudowana dźwignia w uchwycie. | 1 | 1,2 kW | 400 V |
| 13 | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką | Dodatkowo moduł trzech szuflad. Zlew lewy. Rant tylni. Wymiary 2200x700x850 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Syfony w komplecie. | 1 |  |  |
| 14 | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką | Zlew prawy. Rant tylni. Wymiary 2200x700x850 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Blat stołu wzmocniony omegą. Syfony w komplecie. | 1 |  |  |
| 15 | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką | Zlew prawy. Rant tylni, rant lewy. Wymiary 1200x700x850 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Blat stołu wzmocniony omegą. Syfony w komplecie. | 1 |  |  |
| 16 | Szafka z blatem roboczym | Drzwi uchylne. Rant tylni. Wymiary 2110x700x850 mm. Wycięcie pod rury. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Blat stołu wzmocniony omegą. | 1 |  |  |
| 17 | Szafka z blatem roboczym | Drzwi uchylne. Rant tylni, rant lewy. Wymiary 2720x700x850 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Blat stołu wzmocniony omegą. | 1 |  |  |
| 18 | Szafka wisząca | Drzwi uchylne. Wymiary 1000x400x500 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. | 1 |  |  |
| 19 | Regał ociekowy | 4 półki ociekowe oraz wysuwany pojemnik na zbierającą się wodę w dolnej części regału. Wymiary 1200x600x1800. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. | 1 |  |  |
| 20 | Basen 1-komorowy | Głębokość komory 400 mm. Rant tylni. Wymiary 1200x600x850 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Syfony w komplecie. | 1 |  |  |
| 21 | Stół z półką | Rant tylni, rant prawy. Wymiary 16250x600x850 mm. Wycięcie pod słup. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Blat stołu wzmocniony omegą. | 1 |  |  |
| 22 | Stół ze zlewem 2-komorowym i półką | Rant tylni. Wymiary 1350x700x850 mm. Nogi odsunięte o 100 mm. Wykonanie ze stali kwasoodpornej OH 18. Blat stołu wzmocniony omegą. Syfony w komplecie. | 1 |  |  |
| 23 | Obieraczka + separator | Wymiary fi 410, wysokość 680 mm. Waga uradzenia 51 kg. Wydajność 100 kg/godz. Pojemność 6 kg. Obieraczka malowana proszkowo. Czas obierania od 1,5 do 3 minut. Czas cyklu 60 minut. Możliwość obierania warzyw korzeniowych. Powierzchnia walca, drzwiczek i dna pokryta korundem. W komplecie separator wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 9,2 litra i o wymiarach 352x352x330 mm. | 1 | 350 W | 400 V |
| 24 | Ekspres przelewowy do kawy i herbaty | Ekspres posiada trzy pola grzewcze na dzbanki. Każde z pól jest oddzielne sterowane. W komplecie 3 dzbanki oraz 5000 sztuk filtrów. Podłączenia sieciowe do wody oraz możliwość bezpośredniego wlewania wody. Ekspress dodatkowo wyposażony w kran do wrzątku. | 1 | 1,8 kW | 230 V |
| 25 | Szafa na środki czystości | Malowana proszkowo. Wymiary 800x500x1700 mm. | 1 |  |  |
| 26 | Kocioł warzelny parowy | Pojemność kotla 150 litrów. Wymiary fi 950 mm, wysokość 1100 mm. | 1 |  |  |
| 27 | Krajalnica | Wykonanie aluminiowe. Średnia noża 220 mm. Grubość plastra od 0 do 15 mm. Nóź skośny, napęd taśmowy. System ostrzący. Wymiary 350x370x470 mm. | 1 |  |  |
| 28 | Taboret gazowy | Wykonanie nierdzewne.Wymiary 580x580x440 mm. | 1 | 9 kW |  |

Zmianie  ulega   pkt 10.14 i nabiera  brzmienia:

Wykonawca  zamieszcza   ofertę w dwóch  kopertach oznaczonych  nazwą  i adresem  Zamawiającego  oraz opisanych w następujący sposób:

„ Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń i sprzętu do   pomieszczeń  kuchni Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy  ul. Wierzbińskiego 49”   NIE OTWIERAĆ  przed  2009.10.19 godz. 11.00”.  Na wewnętrznej kopercie  dodatkowo należy podać  nazwę  i adres  Wykonawcy, by umożliwić  zwrot nie otwartej  oferty  w przypadku  dostarczenia jej  Zamawiającemu  po terminie.

Zmianie  ulega pkt 11.1 i nabiera  brzmienia:

Oferty  należy  składać w  siedzibie  Zamawiającego  w Dziale   administracyjno - gospodarczym do dnia 2009.10.19  do  godz. 11.00.

Zmianie  ulega pkt 11.3 i nabiera  brzmienia:

Zamawiający otworzy  oferty w obecności  Wykonawców, którzy   zechcą  przybyć  w dniu  2009.10.19 o godz. 11.15,  w siedzibie  Zamawiającego  w Dziale   administracyjno – gospodarczym.

Zmianie ulega załącznik nr 1 (oferta)  do  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

....................................................

( Pieczęć oferenta )

Załącznik  Nr 1

# OFERTA

Oferuję  realizację  zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia:

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość w szt. | Cena jednost. netto w zł za szt. | Podatek Vat w % | Wartość brutto w zł | Okres gwarancji w latach | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Basen 3-komorowy | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 2 | Stół z półką | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 3 | Zmywarka do szkła i naczyń | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podstawa pod zmywarkę | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szafka z blatem roboczym | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 6 | Szafa przelotowa | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 7. | Regał ociekowy | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 8 | Szafka z blatem roboczym | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 9. | Szafka z blatem roboczym | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 10 | Piec konwekcyjno – parowy elektryczny | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Patelnia elektryczna | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kuter | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 14. | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 15 | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 16. | Szafka z blatem roboczym | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 17. | Szafka z blatem roboczym | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 18. | Szafka wisząca | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 19. | Regał ociekowy | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 20. | Basen 1-komorowy | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 21. | Stół z półką | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 22. | Stół ze zlewem 2-komorowym i półką | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 23. | Obieraczka + separator | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Ekspres przelewowy do kawy i herbaty | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Szafa na środki czystości | 1 |  |  |  |  | Wymiary należy zweryfikować na miejscu |
| 26. | Kocioł warzelny parowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | Krajalnica | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. | Taboret gazowy | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie..........................................................................................................................................

............................................ dnia   ...............rok

...................................................................

(Pieczęć i podpis oferenta)