Wyjaśnienie i uzupełnienie dotyczące stolarki okiennej

do przedmiaru robót – zał. Nr 4a

1. Parapety wewnętrzne nie zostały przewidziane dla okien spełniających funkcję naświetli tj. 04 szt. 2, 05 szt. 1, 06 szt. 1, 010 szt. 6 oraz w oknie korytarzowym 013 szt. 1 w części mieszkalnej.

Szerokość parapetów wewnętrznych  20 cm.

2. Kwatery uchylne otwierane z poziomu podłogi zostały przewidziane ze względu na konieczność przewietrzania pomieszczeń.

Podajemy symbole okien: 01  szt. 1, 02 szt. 4, 03 szt. 2.

3. Okna piwniczne bez nawiewników a pozostałe z nawiewnikami, szyby o akustyczności Rw min. 32 dB, stolarka w kolorze białym.