Inowrocław, 23 stycznia 2013 r.

Powiat Inowrocławski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

ul.  Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Znak sprawy: AG.272.1.2.2013

Do Wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2013 r. wpłynęły w formie e-mail zapytania do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku po Straży Pożarnej przy ul. Poznańskiej 133 A w Inowrocławiu na Pogotowie Ratunkowe i pomieszczenia biurowe.”.

Treść pisma jest następująca:

Dotyczy: Przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku po Straży Pożarnej przy ul. Poznańskiej 133 A w Inowrocławiu na Pogotowie Ratunkowe 
i pomieszczenia biurowe.

Pytania do ogłoszenia:

- Czy jest uzyskane od UKE pozwolenie radiowe na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych w sieci RRL? (RRL – Radiokomunikacja Ruchoma Lądowa).

Jeśli takie pozwolenie jest wydane proszę o udostępnienie kopi.

- Jakiej długości, w przybliżeniu, ma być wykonane połączenie światłowodowe ze szpitalem?

Czy planowana trasa przebiegu linii światłowodowej przechodzi przez tereny, które są własnością inwestora czy może np. dróg publicznych? Jeśli dróg to jakiej kategorii?

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w odpowiedzi na złożony wniosek w toku przedmiotowego postępowania informuje:

- Ten zakres robót nie wchodzi w zakres prac projektowych.  Obecnie funkcjonujące Pogotowie posiada system do komunikacji radiowej lądowej. Stację retransmisyjną, antenę 
i kabel łączeniowy przeniesie firma specjalistyczna, która wykonywała modernizację systemu.

- Połączenie światłowodowe pomiędzy obiektem Pogotowia a Szpitalem wyniesie 
w linii prostej około 250 m. Należy jednak wystąpić do TP SA o warunki poprowadzenia swiatłowodu w kanałach telekomunikacyjnych. Studzienki telekomunikacyjne znajdują się na terenie Inwestora, Miasta i Szpitala w Inowrocławiu. Długość światłowodu określono orientacyjnie na 750 mb w kanałach telekomunikacyjnych + 250 mb wewnątrz budynków.