PROJEKT   BUDOWLANY

Tytuł projektu: CZĘŚCIOWA  ROZBIÓRKA  WIEŻY - BUDYNEK BYŁEJ STRAŻY POŻARNEJ.

Adres obiektu budowlanego: ul. Poznańska 133A, dz. nr ew. 18/7

88-100 Inowrocław

Nazwa i adres  inwestora:  Powiat Inowrocławski

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Sporządziła:  mgr  inż. Anna Wiśniewska

upr.: specjalność konstrukcyjno – budowlana

nr GP-KZ-7342/222/92

Sierpień 2013 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI

|  |  | STRONA |
| --- | --- | --- |
|  | Strona tytułowa | 1 |
|  | Spis treści | 2 |
|  | Oświadczenie projektanta | 3 |
|  | Dokumenty formalno – prawne |  |
|  | Uprawnienia budowlane sporządzanego projekt | 4 |
|  | Zaświadczenie o wpisie na listę członków izby właściwego samorządu zawodowego | 5 |
|  | Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego | 7-8 |
|  | RYSUNKI |  |
| P-1 | Plan sytuacyjny |  |
| P-2 | Przekrój wieży |  |

Inowrocław,  23 sierpnia 2013 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie  art. 20 pkt. 4 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623         z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany częściowej rozbiórki wieży 
w budynku byłej straży pożarnej przy ul. Poznańskiej 133A w Inowrocławiu (działka nr 18/&) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Anna Wiśniewska

O P I S   T E C H N I C Z N Y

- Podstawa opracowania:

  - oględziny obiektu,

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie.

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest częściowa rozbiórka wieży (do trzech kondygnacji) 
w budynku, w którym kiedyś mieściła się jednostka straży pożarnej.

- Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych.

- przed rozpoczęciem zasadniczych prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przed   dostępem osób postronnych,

- zdemontować istniejące  instalacje elektryczne,

- zdemontować skrzydła okienne,

- rozebrać rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie,

- rozebrać  pokrycie dachu z papy do transportu rozebranego pokrycia wykonać rynnę o konstrukcji drewnianej w celu opuszczenia na miejsce składowania,

- rozebrać konstrukcję dachu,

- ściany i stropy rozebrać przy użyciu sprzętu mechanicznego,

- posegregowany materiał wywieźć  z terenu rozbiórki i poddać utylizacji.

- Wykonanie nowego stropodachu nad wieżą, warstwy:

- strop żelbetowy,

- warstwa spadkowa z lekkiego betonu min. 5 cm,

- paraizolacja,

- termoizolacja ze styropapy gr. 15 cm,

- hydroizolacja – 2x papa termozgrzewalna nawierzchniowa.

- Uwagi końcowe.

Roboty rozbiórkowe wykonać pod kierownictwem osoby uprawnionej zgodnie               z przepisami BHP.

Opracował:

Anna Wiśniewska